（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司
	工程名称
	天玺花园二期37#楼

	设计编号
	18-AF-025（子项编号04）

	  1、AL-B1系统图应标明电动自行车充电电源回路，校核供电电源线径（前级）。竖向干线图AL-B1标注有误。

  2、核实消防潜污泵功率。


	设计人
	王 猛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	焦学渊
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钱大勋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


