（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	南郡13#楼

	设计编号
	SL18-18-1

	1、补充独立的消防通信系统设计。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


 （给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	南郡13#楼

	设计编号
	SL18-18-1

	  1、二、1条回复不合要求。

  2、水锤消防器应图示位置及型号。

  3、四、1条应补充信号显示及报警方式说明。


	设计人
	  邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	  赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


