（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏源冠汽车配件有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	ZJ2018-073

	一、强制性条文

1、设计说明，本工程一个防火分区错误（建规3.3.1条）。

第一次复审意见：防火分区是对了，但是防火墙两侧的间距不够了。

2、设计说明，本工程设自然排烟，但未见排烟设计（建规8.5.2条）。

第一次复审意见：缺暖通施工图！



	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：真宏瑄
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


