江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-018       
项目名称：江苏新世纪包装制品有限公司拟建1#厂房嫁接、2#厂房、消防水池
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年01月25日   
江苏省建设厅制

江苏新世纪包装制品有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的拟建1#厂房嫁接、2#厂房、消防水池    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年01月25日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

新世纪包装制品 18-094  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房加接
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	
	5T
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	1-2F
	钢结构/框架
	浅基础
	
	5T
	乙级
	III类

	消防水池
	
	-1F
	砼结构
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、地下水类型为潜水不全面，③层粉砂中地下水应为承压水。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


