（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏源冠汽车配件有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	ZJ2018-073

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.自然排烟窗应设置手动控制装置，满足GB51251-2017第4.3.6条。

四、设计深度方面: 

（无）

五、其它方面: 
1.应明确可开启外窗的形式及标注出每个可开启外窗的有效面积。



	设计人
	陈正军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


