江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-009       
项目名称：大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
丹阳市天玺花园二期工程35#~38#楼及地下车库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年12月26日   
江苏省建设厅制

大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳市天玺花园二期工程35#~38#楼及地下车库    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年12月26日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大亚科技集团2018114（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	35#楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	36#楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	37#楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	38#楼
	
	2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	备注：所有建筑均位于地下车库内，为同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、判定建筑场地环境类型为Ic类的规范引用有误，请复核。



	设计人
	殷晓军
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	雷创峰


