江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-034       
项目名称：江苏瑞鑫交通科技有限公司1-1#、1-2#、
2#、3#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年01月30日   
江苏省建设厅制

江苏瑞鑫交通科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1-1#、1-2#、2#、3#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年01月30日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

瑞鑫交通科技  17-171  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1-1#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	1-2#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	3#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、报告第三部分中桩基设计等级与报告第十三部分的桩基设计等级不一致，请复核。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


