胜海污水处理KC2018042（勘察）专业第一次复审意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	园区污水厂污水处理提标改造及总排口规范化建设项目
	
	管道总长约2266m，其中K0+811∽K1+253段为托管施工，其余各段均采用开挖

施工，金属管道
	乙级
	IV类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1、根据GB50011-2010（2016版）规范：灌云县抗震设防烈度为7度，0.10g，第三组。 

  2、临港产业区属于灌云县。 


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	丁卫


