（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市胜泽汽车部件有限公司
	工程名称
	2#厂房

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文:
1. 让设计全面核查砼构件钢筋配置量满足计算量并回复核查结果，经抽查个别构件仍然不满足计算要求，请重新认真核查。
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准   
（无）
四.设计深度
2. 回复不满足要求，板配筋图上钢筋标注字迹打印模糊不清，不符合存档文件要求。


	设计人
	束伟华
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	1

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


