（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳丰霖户外用品有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	19-J01-2

	一、3条，WL-4与末端试水大样不符

三、1条，卫生间喷头间距1800不合要求

四、2条，2#厂房二层是否仍需减压


	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


