（给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	紫宸苑1#楼

	设计编号
	2018-003

	一、节能方面
1，应进行建筑机电工程抗震设计。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014  1.0.4条
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）
五、其他

（无）



	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 王辉
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	紫宸苑 2#楼

	设计编号
	2018-003

	一、节能方面
1，应进行建筑机电工程抗震设计。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014  1.0.4条
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 王辉
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


