（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳丹阳市华海石油制品有限公司
	工程名称
	丹阳市华海加油加气站

	设计编号
	T170326DD01/02

	一、绿建（节能）方面

第一次复审意见：

1、防火隔离带：外墙不得采用普通岩棉保温板（镇政建【2018】161号文）。屋面也早就不可以用岩棉保温板。

2、未见节能计算审查光盘（模型）.

请再复查一下：

1、建筑专业负责人（注册师）问题：备案是束吉庚，图纸是朱燕。



	设计人
	刘倩云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱燕
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱燕
	工业项目负责人：罗淑英
	
	建筑功能
	

	注册师
	朱燕
	执业证章号
	3200632-002
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳丹阳市华海石油制品有限公司
	工程名称
	丹阳市华海加油加气站

	设计编号
	T170326DD01/02

	缺电气设备抗震专篇。


	设计人
	王景丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郝荣兰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郝荣兰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


