江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-003       
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
常新路东红星河与新村路之间地块房地产开发项目
（大丰新城吾悦华府A、B地块）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年03月20日   
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的常新路东红星河与新村路之间地块房地产开发项目（大丰新城吾悦华府A、B地块）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年03月20日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

盐城市大丰区新城亿轩房地产2019-KX-01B（勘察）专业审查意见
	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	A

地块
	9#、13#住宅
	
	30F/-2F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	15#住宅
	
	34F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	16#住宅
	
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	10#、12#、17#住宅
	
	15F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	11#住宅
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	乙级
	III类

	
	纯地下车库
	
	-1F～-2F
	框架
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	B地块
	18#、20#-23#、26#住宅
	
	34F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	19#住宅
	
	16F/-2F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	25#住宅
	
	18F/-2F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	商业
	
	1-2F/-1F
	框架
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	纯地下车库
	
	-1F～-2F
	框架
	桩基础
	
	
	
	

	注：A地块除11#住宅不在大底盘上外，其余所建筑均在大底盘上。

B地块所有建筑均位于大底盘上。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、因基坑开挖，接近底板处的土层存在卸载再压缩，宜提供回弹再压缩试验成果。



	设计人
	夏继宗
	专业负责人
	奚赛英
	注册师
	夏继宗


