江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-004       
项目名称：盐城新城亿鸿房地产开发有限公司射阳吾悦厂房项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年03月20日   
江苏省建设厅制

盐城新城亿鸿房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的射阳吾悦厂房项目   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年03月20日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

盐城新城亿鸿房地产开发2018-KX-25（ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	地块一
	S1大商业
	
	4-5F/-1F
	框架
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	S2金街
	
	3F/-1F
	框架
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	沿街商铺
	
	1-2F
	框架
	桩基/天然地基
	
	
	乙级
	III类

	
	1#、5#-9#住宅
	
	32F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	2#住宅
	
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	3#住宅
	
	25F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	S3停车楼
	
	3F
	框架
	桩基/天然地基
	
	
	乙级
	III类

	
	售楼处
	
	5F
	框架
	桩基础
	
	
	乙级
	III类

	
	纯地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	地块二
	10#、12#、13#住宅
	
	32F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	11#住宅
	
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	15#住宅
	
	27F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	16#住宅
	
	6F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	乙级
	III类

	
	17#住宅
	
	25F/-1F
	剪力墙
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	
	沿街商铺
	
	1F/-1F
	框架
	桩基/天然地基
	
	
	乙级
	III类

	
	纯地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基础
	
	
	甲级
	III类

	注：地块一：除沿街商铺、售楼处、S3停车楼、8#住宅区、9#住宅外，其余所建筑均位于地下车库的大底盘上。

地块二：除16#住宅区、沿街商铺外，其余所有建筑均位于地下车库的大底盘上。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、勘探点平面布置图上剖面顺序排列有误，不符合苏K01-2011第5.1.4条。

三、其他

1、因基坑开挖，接近底板处的土层存在卸载再压缩，宜提供回弹再压缩试验成果。



	设计人
	杨兆兵、韩琪
	专业负责人
	夏继宗
	注册师
	杨兆兵


