江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-069       
项目名称：江苏恺杰装饰科技有限公司扩建1#厂房、
新建2#和3#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年03月19日   
江苏省建设厅制

江苏恺杰装饰科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的扩建1#厂房、新建2#和3#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年03月19日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

恺杰装饰科技2018（勘）223 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	扩建1#厂房
	8.15m
	1F
	钢结构
	独立基础
	
	无
	乙级
	III类

	新建2#厂房
	17.10m
	4-5F
	框架
	独立基础
	
	无
	乙级
	III类

	新建3#厂房
	12.15m
	1F
	框架
	独立基础
	
	10T
	乙级
	III类

	配电房
	5.0m
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	泵房、水池
	5.0m
	1F
	框架
	独立基础/筏板
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 按长期浸水条件下地下水对砼结构中钢筋具有无腐蚀性及按干湿交潜条件下地下水对砼结构中钢筋具有微腐蚀性均有误，均不符合GB50021-2001（2009版）第12.2.4条。

三、其他

无



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


