江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-005       
项目名称：高邮绿建房地产开发有限公司盐河之星C1地块
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年03月28日   
江苏省建设厅制

高邮绿建房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的盐河之星C1地块    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年03月28日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

绿建房地产开发1-2019-Y013-C1  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	69.15m
	22+1F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	2#楼
	69.15m
	22+1F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	3#楼
	60.15m
	19+1F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	4#楼
	63.15m
	20+1F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	5#楼
	66.15m
	21+1F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	6#楼
	66.15m
	21+1F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	7#楼
	66.15m
	21+1F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	S1商业
	12.45m
	1-3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	S2商业
	12.45m
	1-3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	1#变配电
	4.95m
	1F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	2#变配电
	4.95m
	1F
	框架
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	IV类

	备注：除6#楼、7#楼、2#变配电及门卫快递房外，其余所有建筑均位于地下车库的大底盘上。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、 2#楼、5#楼、S1商业及S2商业的场地类别与地下车库不一致，请复核。（上述建筑物均位于地下车库的大底盘上，应当作一个整体来考虑）。

2、 1#楼、2#楼、4#楼、5#楼、1#变配电、S1商业及S2商业的特征周期与地下车库不一致，请复核。（上述建筑物均位于地下车库的大底盘上，应当作一个整体来考虑）。

3、 5#楼、S2商业的场地属建筑一般地段与地下车库场地不一致，请复核。（上述建筑物均位于地下车库的大底盘上，应当作一个整体来考虑）。

4、 桩基设计等级在报告中未见说明，请补充。

5、勘探点平面布置图上3#楼东侧缺少了孔号C61，请补充。


	设计人
	沈志政
	专业负责人
	季弼宸
	注册师
	季弼宸


