（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	江苏新世纪包装制品有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	18-05-03-2

	1、提供详细计算书。

2、水锤消除器图例为气动阀图例，重新绘制大样 



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


