	项目概况
	项目名称
	丹阳市餐厨垃圾处理项目。主厂房

	
	建设单位
	光大环保能源（丹阳）有限公司
	项目地址
	丹北镇胡高路南

	
	建筑面积
	计容面积2227.31㎡
	建筑总高度
	45.30m

	
	建筑层数
	地上F1-4、地下B1
	耐火等级
	二级/丁类
/地下一级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	规模
	原设计：5层、跨度33.1m、吊车12.5T、20000㎡≤面积、
Ⅰ类垃圾焚烧厂
	基础形式
	

	
	结构体系
	钢筋混凝土框排架结构+钢结构
	建筑类别
	原设计：一类（新标准：大型）高层厂房

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	光大生态环境设计研究院有限公司
	资质等级
	？级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	不符合完整图纸的要求。本项目设计无效！

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	光大环保能源（丹阳）有限公司
	工程名称
	丹阳市餐厨垃圾处理项目。主厂房

	设计编号
	EBSJY-FA180011S-JZ01

	一、建筑初步审查
1、经查本项目已经在2018年9月审查通过了。因此，本项目设计无效！

2、原设计名称为：丹阳市生活垃圾焚烧发电项目主厂房。

3、原设计单位是：江苏省节能工程设计研究院有限公司。

4、本次设计图纸：主要指标错误！不符合完整图纸的要求。无原设计单位同意，不可换单位设计（及项目负责人）！


	设计人
	徐  瑶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陆  波
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	4

	审核人
	陆  波
	工业项目负责人：汪洋？
	
	建筑功能
	

	注册师
	陆  波
	执业证章号
	3201629-002
	
	
	


