江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-009        
项目名称：高邮市新城亿博房地产开发有限公司高邮市吾悦广场屋面采光顶外装饰幕墙工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年04月01日     
江苏省建设厅制

高邮市新城亿博房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮市吾悦广场屋面采光顶外装饰幕墙工程      项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年04月01日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	高邮市吾悦广场屋面采光顶外装饰幕墙工程

	
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	项目地址
	高邮市

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	钢结构
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	常泰建设集团有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市吾悦广场屋面采光顶外装饰幕墙工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全性问题

（无）
三、强制性标准  

1、可开启采光顶，需核查主体结构在不同工况下的安全性。
2、可开启采光顶，滑动状态下的结构计算需考虑动力系数。
四、设计深度

1、图签栏无图纸序号。



	设计人
	高芬芬
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	李  蔚
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	/

	审核人
	焦大鹏
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	焦大鹏
	执业证章号
	
	
	
	


