江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-012        
项目名称：高邮市新城亿博房地产开发有限公司高邮市吾悦广场金街扶梯上方W异形雨蓬   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年04月01日     
江苏省建设厅制

高邮市新城亿博房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮市吾悦广场金街扶梯上方W异形雨蓬   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年04月01日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	高邮市吾悦广场金街扶梯上方W异形雨蓬

	
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	项目地址
	高邮市

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	钢结构
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	常泰建设集团有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市吾悦广场金街扶梯上方W异形雨蓬

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全性问题

（无）
三、强制性标准  

1、柱顶采用球形钢支座，计算模型中节点形式与实际是否相符 。

2、图JD－06中，节点连接构造需采取加强措施保证力的传递。

四、设计深度

1、图签栏无图纸序号。



	设计人
	高芬芬
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	李  蔚
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	/

	审核人
	焦大鹏
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	焦大鹏
	执业证章号
	
	
	
	


