（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳乐一机械有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	XQ19-002-4

	二、安全性问题

回复1. 未答复审查意见“电梯未与主楼一起设计，基坑仅考虑自身自重，电梯荷载已计入主楼，未交代后期与主楼如何连接、传递作用力与之协调工作？有结构安全隐患。”

三.强制性标准   

回复1. 砌体女儿墙改为现浇砼墙，应复核荷载增加了的结构承载力是否满足要求。



	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


