江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-006       
项目名称：高邮绿建房地产开发有限公司盐河之星A1地块
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年04月02日   
江苏省建设厅制

高邮绿建房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的盐河之星A1地块    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年04月02日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

绿建房地产开发1-2019-Y013-A1  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	99.15m
	33F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	2#楼
	99.15m
	33F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	3#楼
	99.15m
	33F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	4#楼
	99.15m
	33F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	5#楼
	99.15m
	33F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	6#楼
	90.15m
	29+1F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	7#楼
	90.15m
	29+1F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	8#楼
	93.15m
	30+1F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	9#楼
	93.15m
	30+1F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	10#楼
	93.15m
	30+1F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	11#楼
	33.15m
	11F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	12#楼
	33.15m
	11F/-1F
	剪力墙
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	物管/2#变配电（地库内）
	12.15m
	3F/-1F
	框架
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	1#变配电（地库内）
	
	1F/-1F
	框架
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	3#变配电（地库外）
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	4#变配电（地库外）
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	门卫快递用房（地库外）
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	
	0/-1F
	框架
	桩筏
	
	
	甲级
	III类

	备注：除3#、4#变配电及门卫快递房外，其余所有建筑均位于地下车库的大底盘上。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、物业管理用房/2#变配电、1#变配电等于建在地下车库上部，基础形式建议采用筏板欠妥，应与地下车库一致，原因：基础间搭接处理存在困难。



	设计人
	沈志政
	专业负责人
	季弼宸
	注册师
	季弼宸


