（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市新丰车辆部件有限公司
	工程名称
	1#厂房（一期）

	设计编号
	18-112-1

	坐便器不应采用大于5升产品，内落水而水管宜采用水压管材。



	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


