（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳恒鸿置业有限公司
	工程名称
	界牌恒隆时代广场-1#公寓式酒店

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	二 级

	结构体系
	框 剪
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文:
（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准   

3. 计算书：

4）回复补充的五层以下部分计算资料中，经抽查：16.55~21.75标高层9交C轴KZ8原竖向配筋Y向配10φ25，计算书上钢筋计算量4400mm2，满足要求，不一一举例，请设计全面核查计算结果与原图纸的配筋关系。
四.设计深度

（无）


	设计人
	赵宁博
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	周国双
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	建惠城
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	周国双
	执业证章号
	3201939-S025
	
	
	


