江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-015        
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司丹阳尚城外墙石材
铝板雨棚工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年04月25日     
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳尚城外墙石材铝板雨棚工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年04月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳尚城外墙石材铝板雨棚工程

	
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	丹阳尚城外墙石材铝板雨棚工程

	设计编号
	

	一、强制性条文
1. 建施SM-05设计说明七.2条中：横梁龙骨与立柱焊接连接不符合JGJ133-2001-5.6.6条规定，横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。

2. 楼层上下立柱间应按JGJ133-2001-5.7.2.2条规定设计，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准   

1. B1#、B2#楼提供的-锚栓在结构主体上的布置图上：窗洞下处设置后置螺栓不知设在梁里？填充墙里？在屋面女儿墙压顶处设置后置螺栓，不符合JGJ133-2001-5.8.5、7条规定螺栓应设置在主体结构里。如2#DY-04改图，不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

2. 若后置螺栓设在柱里：应GB50010-2010（2016年版）-9.7条有关规定在图上注明距柱边的安全距离。

四.设计深度

1. 雨篷锚栓没有提供在主体构件上的立面布置图和大样图。

2. 龙骨及埋件图纸上没有图纸编号。



	设计人
	龚伟荣
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	龚伟国
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	2

	审核人
	曹永海
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


