（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏恺杰装饰科技有限公司
	工程名称
	扩建1#厂房

	设计编号
	19-J03-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

     提供的风荷载简图，左、右风作用的荷载数值相同，错误。

四、设计深度

1. 回复：大门顶部墙檩设单墙檩并能满足安装安全要求。

2. 回复：女儿墙山墙角柱处弱轴向檩条连接节点大样有安全隐患。

3. 回复补充的计算书要有工程名称，设计、校审、专业负责人签字盖注册章。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


