（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	2*100MW级燃机热电联产

	设计编号
	32-F05161S-T0306

	三、强制性标准
1. 柱底出现拉应力，应按抗拔桩要求设计选用，并应注明抗拔桩的填芯深度、与设备基础承台的连接要求等。



	设计人
	于 旸
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	高 标
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	高 标
	执业证章号
	32011591-S045
	
	
	


