江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-105       
项目名称：丹阳市金鼎投资有限公司丹阳·金鼎东城金街项目三期18#、20#、22#、25#、26#楼及商业、地库地质勘察工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年03月29日   
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳·金鼎东城金街项目三期18#、20#、22#、25#、26#楼及商业、地库地质勘察工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年03月29日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

金鼎投资有限公司2019003 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	18#住宅
	
	24-25F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	19#商业
	
	1-2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	20#住宅
	
	30-31F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	21#商业
	
	2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	22#住宅
	
	34F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	23#商业
	
	1-2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	25#住宅
	
	27-29F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	26#住宅
	
	34F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	27#商业
	
	3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	27-1#商业
	
	2-3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	27-2#商业
	
	3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	28#室内泳池
	
	1-2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	注：地库与拟建场地内所有建筑均为同一个大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、19#、21#、23#、27#、27-1#、27-2#商业、28#室内泳池及地库的地基基础设计等级均为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（大底盘上的所有建筑作为一个整体设计）。

2、19#、21#、23#、27#、27-1#、27-2#商业、28#室内泳池及地库的桩基设计等级均为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（大底盘上的所有建筑作为一个整体设计）。

三、其他

1、勘察依据中，请注意对JGJ72-2004进行更新。



	设计人
	张治鹏
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	2


