（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市恩可玻璃纤维织造有限公司
	工程名称
	新建1#厂房

	设计编号
	19-J07

	  1、进水管口20、80，溢水位20、25.不符合《建水规》强条要求。


	设计人
	陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


