江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-007       
项目名称：  丹阳华海燃机热电联产工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年05月05日   
江苏省建设厅制

丹阳华海燃机热电联产工程 ：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳华海燃机热电联产工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年05月05日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

华海燃机热电联产工程F05161K-G02-01 （勘察）专业审查意见一
	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	厂区部分可行性研究阶段岩土勘察成果

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无。

三、其他

1、勘察报告责任栏项目负责人前后不一致，请复核。同时勘察报告应盖项目负责人的注册岩土章。



	设计人
	马骁
	专业负责人
	葛海明
	注册师
	刘益平


华海燃机热电联产工程F05161K-G02-01 （勘察）专业审查意见二

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	取水口部分可行性研究阶段岩土勘察成果

	一、违反强制性条文方面

无

3、 违反强制性标准方面

无。

三、其他

1、勘察报告应盖项目负责人的注册岩土章。



	设计人
	马骁
	专业负责人
	葛海明
	注册师
	刘益平


