江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2019-006      
项目名称：丹阳市凤嘉置业有限公司桃源里环境景观设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年05月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市凤嘉置业有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            桃源里环境景观设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年05月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	桃源里环境景观设计

	
	建设单位
	丹阳市凤嘉置业有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	砖 混
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	浙江浙经建筑规划设计有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市凤嘉置业有限公司
	工程名称
	桃源里环境景观设计

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、缺少目录及设计说明
2、缺少道路设计及施工规范
三、设计深度
1、路面结构不安全、考虑消防及道路性价比，须增加路面结构层。

2、道路宽度只有4~5.5米，建议结合景观及排水设计，道路横断面可设单面坡。


	设计人
	谭玲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘超
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	练发良
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市凤嘉置业有限公司
	工程名称
	桃源里环境景观设计—小区围墙

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	胡晓爽
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	陶立生
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	陶立生
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	陶立生
	执业证章号
	3302075-S002
	
	
	


