
天铂小区（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1号楼
	15.75m
	5F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	2号楼
	15.75m
	5F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	3号楼
	15.75m
	5F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	5号楼
	15.75m
	5F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	8号楼
	15.75m
	5F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	6号楼
	33.53m
	10-11F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	7号楼
	33.53m
	10-11F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	9号楼
	33.53m
	10-11F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	10号楼
	33.53m
	10-11F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	12号楼
	33.53m
	10-11F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	15号楼
	33.53m
	10-11F/-1F
	剪力墙
	天然地基
	
	
	甲级
	III类

	11号楼
	54.89m
	17-18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	13号楼
	54.89m
	17-18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16号楼
	54.89m
	17-18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地库
	
	-1F
	框架
	天然地基/桩基
	
	
	甲级
	III类

	配电房
	5.1m
	1F
	框架
	
	
	
	甲级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无
三、其他

1、结论12.1.4中“其他地段为可进行建设的一般地段”欠妥，因为所有建筑均位于地下车库的大底盘上，宜应定为抗震不利地段。



	设计人
	
	专业负责人
	王健君
	注册师
	王健君

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2019.6.11



