（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏鼎泰工程材料有限公司
	工程名称
	车间二

	设计编号
	15-035-2改

	一、节能方面

 （无）                                    

二、强制性条文

1，灭火器保护距离不足，B轴应增设灭火器。《灭火器规范》GB50140-2005  5.2.1条。

3、 强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）

	设计人
	  赵苏丹
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	  赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	  贡伟荣
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2019.6.13

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


