（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏友美工具有限公司
	工程名称
	A2厂房扩建

	设计编号
	XQ19-011

	  测试管上应设流量测试装置。


	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


