（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）27#、28#楼

	设计编号
	201905JZ
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类 65％    
□乙类 50％

	一、建筑专业
（三）、其它 

2、缺节能计算文件。

第一次复审意见：外墙、外窗传热系数同时超标，不得权衡计算（江苏省绿建设计编制深度规定2.4.4-6条）。（强制性标准）。绿建专篇也应相应修改！

另外：未见节能审查的计算模型、beca文件（节能计算自动生成）的光盘？




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）27#、28#楼

	设计编号
	201905JZ

	四、其他

1、全套图应该有地下室平面图（应能反映上下楼电梯对接、交通疏散关系、柱网受力关系），图纸不完整。

第一次复审意见：全套图应该有地下室平面图！



	设计人
	肖国岗
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	韩时为
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	蒋新军
	项目负责人：韩时为
	
	建筑设计
	


	注册师
	韩时为
	执业证章号
	3300603-012
	
	建筑设备
	


