（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	总图

	设计编号
	2019-B88

	一、节能方面

（无） 

2、 强制性条文

（无）
3、 强制性标准

（无）
四、安全隐患
（无）
五、其他
1，厂区东侧主入口地势较低（市政路11.95，入口场地12.5），雨污管覆土明显不足，可以考虑部分区域雨水排向东侧市政。

2，丹阳地区市政接口情况可参照规划部门管线规划图。


	设计人
	顾梦依
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	冯有凤
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	冯有凤
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2019.5.18

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


