装饰（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳经济开发区联观村民委员会
	工程名称
	便民服务中心装修工程

	设计编号
	DYX-19-025

	五、其他

4、注册建筑师盖的是李峰，但是项目负责人、专业负责人签字是马玉群，不符合注册责任要求。

第一次复审意见：回复项目负责人、专业负责人是李峰，符合要求，但是图纸及修改通知单依然错误！



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	马玉群
	项目负责人：马玉群
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


