（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	珑蟠里人防地下室

	设计编号
	MZJ2019-30-P1

	1、补充设计修改通知单。

2、重回强标第2条，根据2018年省抽查发现的勘察设计质量方面常见问题（附件1），要求疏散楼梯间设置消防应急广播。



	设计人
	储国平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜正胜
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜正胜
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


