（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－12#住宅楼

	设计编号
	2019049Z1-Z12

	1.固定窗未设置在最高部位，不满足GB51251-2017第3.3.11条。


	设计人
	  汤伊臣
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	朱加友
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	雷栋
	
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


