（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市融锦宏星置业发展有限公司
	工程名称
	新建天铂小区项目16号楼（高层住宅）

	设计编号
	SH20180061-16

	1、 修改单子项目名称错。

2、 户配电箱照明回路不应该RCD保护，未修改。

3、 地下一层10~12轴/C-E轴非机动车库未设电源插电。



	设计人
	李贝贝
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王新云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吕晓松
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


