（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市融锦宏星置业发展有限公司
	工程名称
	新建天铂小区项目人防地下室

	设计编号
	SH20180061- RFDK

	1、重回标准第1、第2条。

  2、补充CO浓度监测系统设计说明及排风设备联动控制原理图。


	设计人
	王 凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王新云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吕晓松
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


