（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	紫宸苑15#楼

	设计编号
	2019-02-015

	一、强制性条文

1、商业网点的疏散距离计算是从二层最远点到首层直通室外的出口（建规5.4.11条，省住标8.5.2条及条文解释）。

第一次复审意见：按照新收到的《建规图示P103页》，疏散距离可以计算到封闭楼梯间的门口，所以本条取消（删除），回复及修改可以不要进行。



	设计人
	贺永军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


