江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-251       
项目名称：江苏宏鑫隆家纺有限公司1-2#车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年07月22日   
江苏省建设厅制

江苏宏鑫隆家纺有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1-2#车间    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年07月22日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

宏鑫隆家纺15（勘）275（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#车间
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	2#车间
	
	5F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、在干湿交替情况下，地下水对砼中钢筋的腐蚀性未作评价，不符合GB50021-2001（2009年版）第12.2.4条。

3、 其他

1、 所取水样的孔号与提供水质分析试验结果的孔号不一致，请复核。

2、 ③层淤泥质粉质粘土厚度很厚，应补充提供其灵敏度评价。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


