（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳南雄房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳南雄华庭商业住宅综合小区地下车库三区－1

	设计编号
	2018-SY3T-07

	  1、缺修改通知。

  2、补充应急照明通讯干线系统图。


	设计人
	胡仲祥
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	史新凯
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


