（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-地下室

	设计编号
	2019048Z1-S-DXS

	1、 补充拥挤照明通讯干线系统图。

2、 设计计算书缺变电所设计计算。



	设计人
	俞 晶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


