（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市江诚包装有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	19-J08-1

	一、强制性条文

1、每层一个防火分区，采用封闭楼梯间，但是首层应直通室外（建规6.4.2-4条）。

第一次复审意见：修改不到位，2轴、23轴处的两樘门应向疏散方向开启。应该有修改图。



	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


