（暖通）专业第一次复审意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	应补充室外机的参数表及IPLV值。

	设计人
	王玮
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	赵祖平
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	唐蓓
	
	专业审查号
	10241-H1003
	日  期
	2019.08.12

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	



