（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市伟鹤祥线缆制造有限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	DYX-19-008-2

	   1、二、1条试压不全

   2、四、1条需出具管理部门证明文件

   3、四、6条未见新图

	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	 张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	王辉
	
	专业审查号
	10241-W1003
	日  期
	2019.08.14

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


