（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	江苏捷达机械有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2019-027-1

	1、 楼层排水管设清扫口，非仅仅一楼



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	  赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


