（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏三九玫瑰鞋业有限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	DYX-19-006-2

	三、强制性标准
3. 计算书：

   2）未提供桩基础及承台计算书，设计依据不足，请补充、完善并复核原设计。多个出屋面楼梯间不应按一个塔模型计算。（回复请按审查意见回复）        

四、设计深度
2. 缺雨篷结构图纸；结施-7/11：4轴梁上立柱，抬柱梁应定义并加强。（回复补充的雨篷图雨篷板底宜设防裂钢筋。请按提供抬柱梁的定义信息，抬柱梁需加强）

3. 变更单提供的是1#车间的。


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


